[신청공고]

제  목 : 송배전 지중관로 도통시험장비 인증 신청 알림

2019년 하반기 시행 예정인 「송배전 지중관로 도통시험장비 인증시험」 신청과 관련하여 아래와 같이 공고합니다. 당초에 도통시험장이 설치된 고창 전력시험센터 내부 공사관련으로 2019년 인증시험은 4월, 6월 총 2회 시행될 예정이었으나, 내부공사 일정 연기로 10월에 시험을 시행할 예정이며, 올해 마지막 시험임을 알려드리오니 일정에 참고하시기 바랍니다.

1. 신청자격 : 관로 도통시험장비를 보유한 전기공사업 등록업체

2. 신청서류

가. 인증시험 신청서 1부

나. 장비사용 설명서 3부

다. 참여 인력현황 (인력별 담당 업무 명시) 1부

라. 참여인력 고용보험 피보험자격 이력내역서 또는 고용 계약서

1) 필수인력(SW시험사 1명 및 특고압 케이블 전공 2명) : 고용보험 피보험자격 이력내역서, 자격증 사본

2) 기타 : 고용보험 피보험자격 이력내역서 또는 고용계약서

보조 인력의 근로계약서

마. 특허 등의 침해여부 조사서 1부(해당자에 한함)

바. 전기공사업 등록증 사본, 사업자 등록증 사본 각 1부

3. 유의 사항

가. 인증시험은 가변형 시험설비에서 시행되며, 금회 인증시험부터는 관로내경·곡률반경이 동시에 측정 가능한 장비에 대해서만 인증시험이 가능합니다.

○ 시험설비 구성 : 직선부, 수직굴곡부, 관로내경 축소부, 이상개소, 수평굴곡부

○ 시험 항목은 총 관로길이, 관로내경의 크기 및 거리, 곡율반경의 크기 및 거리 , 이상개소의 거리이며, 수시로 시험조건을 변경 할 수 있습니다.

○ 관로내경의 축소 및 내부 이물질 개소 등은 3~4개소로 한다.

○ 관로내공 축소범위는 25mm 이내로 한다.

○ 관로의 수직, 수평구간은 각 1개소이며, 곡율반경의 범위는  1,500~5,000mm 이내로 한다.

나. 신규 신청자 및 장비 보유·등록 업체　중 기 등록된 장비와 형식, 규격, 적용 기술이 상이한 장비에 대한 인증 신청자는 기 등록된 도통시험장비의 특허 등의 침해여부 조사서(선행기술조사서 등), 장비사용 설명서와 비교표(비교표의 경우 신규신청자 제외)를 제출해야 합니다.

다. 기 신청하여 불합격 되어 재시험을 신청하고자 하는 자가 불합격된 장비와 형식, 규격, 적용기술을 달리하여 재시험을 받고자 하는 경우 위 “가”항에 의한 특허 등의 침해여부 조사서(선행기술조사서 등), 장비사용 설명서와 비교표를 제출 해야 합니다.

라. 조사결과 특허(類似 특허 포함)침해 가능성이 있는 경우 기 특허권자(類似 특허권자 포함)와의 합의서를 제출해야 합니다.

◆ 특허침해 가능성(표시기호 X, Y) 내재 시 시험 불가

4. 신청기간 : 2019. 09. 18(수) 09:00 ~ 09. 20(금) 18:00

5. 시험기간 : 2019년 10월 중

6. 인증 신청서 제출처

(사)대한전기협회 기술처 (02-2223-3666)

- 주소：우05718 서울 송파구 중대로 113, 전기회관 16층

※ 10월 시행예정인 도통시험장비 인증시험이 ‘19년도 마지막 시험임

붙임 : 송배전 지중관로 도통시험 장비인증 신청서[양식]