공급자 신규등록 요건

1. 품목 및 구매규격

품목명	구매규격	자재번호	세부 규격
72.5kV 이상 친환경 가스절연개폐장치	GS-5925-0151	127251	170kV 50kA 1250A
		127253	170kV 50kA 4000A

2. 등록 요건

업종분류	분류Code	내 용
	28121	전기회로 개폐, 보호 장치 제조업
	28122	전기회로 접속장치 제조업

※ 28121 또는 28122 중 1개 Code 충족시 등록 가능

핵심부품	관리여부(○, ×)	비 고
	○	기등록 친환경 가스절연개폐장치와 동일

현장심사	구 분	비 고
	기술분야	송변전 개폐장치류 기준 적용
	품질분야	품질분야 현장심사 기준 적용

인정시험	시행여부(○, ×)	대표/상위(○, ×)		비 고
	○	대표규격	×	-
		상위규격	×

시험사용	대상여부(○, ×)	수 량	기 간
	×	-	-