소방용품 중 형식승인 및 성능인증 품목

□ 기준일 : 2019.12.31.

연번	형식승인 용품 (31)	연번	성능인증용품
			성능인증 현황 (36)	NFSC강제 (20)
1	소화기	1	가스계소화설비 설계프로그램	◉
2	에어로졸식소화용구	2	가압수조식가압송수장치	◉
3	투척용소화용구	3	공기안전매트
4	자동확산소화기	4	다수인피난장비	◉
5	주거용주방 자동소화장치	5	방수구
6	캐비닛형 자동소화장치	6	방열복	◉
7	가스□분말 자동소화장치	7	방염제품
8	고체에어로졸 자동소화장치	8	분기배관	◉
9	소화전	9	비상경보설비의 축전지
10	송수구	10	비상문자동개폐장치
11	관창	11	비상콘센트설비
12	소방호스	12	상업용주방자동소화장치
13	스프링클러헤드	13	소방용밸브
14	기동용수압개폐장치	14	소방용스트레이너
15	유수제어밸브	15	소방용압력스위치
16	가스관선택밸브	16	소방용전선	◉
17	누전경보기	17	소방용합성수지배관	◉
18	가스누설경보기	18	소방용흡수관
19	발신기	19	소화기가압용 가스용기
20	수신기	20	소화설비용 헤드
21	중계기	21	소화전함	◉
22	감지기	22	스프링클러설비신축배관	◉
23	음향장치(경종)	23	승강식피난기	◉
24	피난사다리	24	시각경보장치	◉
25	구조대	25	예비전원
26	완강기(간이완강기 및 지지대 포함)	26	자동차압·과압조절형댐퍼	◉
27	공기호흡기(충전기 포함)	27	자동폐쇄장치	◉
28	유도등(피난구□통로□객석)	28	자동화재속보설비의 속보기	◉
29	비상조명등(예비 전원 내장)	29	지시압력계
30	소화약제	30	축광표지	◉
31	방염제(방염액,방염도료,방염성물질)	31	캐비닛형 간이스프링클러설비	◉
		32	탐지부
		33	포소화약제혼합장치등	◉
		34	표시등	◉
		35	플랩댐퍼	◉
		36	피난유도선	◉
	◉ NFSC(화재안전기준)에서 성능인증 및 제품검사기준 적합 용품사용 강제용품(20품목) 가스계소화설비 설계프로그램, 가압수조식가압송수장치, 다수인피난장비, 방열복, 분기배관, 소방용전선, 소방용합성수지배관, 소화전함, 스프링클러설비신축배관, 승강식피난기, 시각경보장치, 자동차압·과압조절형댐퍼, 자동폐쇄장치, 자동화재속보설비의 속보기, 축광표지, 캐비닛형 간이스프링클러설비, 포소화약제혼합장치등, 표시등, 플랩댐퍼, 피난유도선