[ 전자식 전력량계 구매규격 개정에 따른 유자격자 조치사항 안내 ]

전자식 전력량계 구매규격 개정에 따른 유자격자 조치사항을 다음과 같이 안내드리오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 대상품목 및 규격번호

규격번호	규격명	자재번호
GS-6625-0060	고압고객용 전자식 전력량계	120153 ∼ 120157 120972 ∼ 120975 124021, 126640, 126641
GS-6625-0037	G-type 저압 전자식 전력량계	121606 ∼ 121610 126627 ∼ 126630
GS-6625-0055	Advanced E-type 저압 전자식 전력량계	125190, 126463
GS-6625-0086	전자식 전력량계 시험방법	-

2. 주요 개정사항 : 세부내역 붙임 참조

- 계기 S/W 식별 및 LCD(시험상태 모드) 표시

- Hash Code 일치 등 S/W 버전 표시 관련 시험 신설 등

※ 개정사항 세부내역은 SRM 구매규격 제·개정 고시 공지사항 NO.858 참조

3. 시행일 : ’21. 1월부터

4. 조치사항

- 조치내용 : 계기 S/W 식별표시 추가에 따라 형식승인 변경시험 및 재인정시험 동시 시행

- 조치기한 : 유관부서 협의 후 추후공지. 끝.